       Zał. nr 3 do SIWZ

[image: image1.jpg]GPRU

Sp. z 0.0. w Stawkach





Znak sprawy: GPRU-IV-31-01/2018
Numer ogłoszenia w BZP: 508496-N-2018 


Kalkulacja cenowa
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na rok 2018 do siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Usługowego Sp. z o. o. w Sławkach
	Lp.
	Nazwa materiału
	jm.
	Przewidywana ilość
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość          netto (zł)

	1
	Nawiertka NCS 90/32 żeliwo szare
	szt.
	40
	
	

	2
	Nawiertka NCS 110/32 żeliwo szare
	szt.
	20
	
	

	3
	Nawiertka NWZ 90/32 żeliwo szare
	szt.
	40
	
	

	4
	Nawiertka NWZ 90/50 żeliwo szare
	szt.
	10
	
	


	5
	Nawiertka NWZ 110/32 żeliwo szare
	szt.
	10
	
	

	6
	Nawiertka NWZ 110/50 żeliwo szare
	szt.
	10
	
	

	7
	Zasuwa DN 32 gwintowana, żeliwo szare
	szt.
	75
	
	

	8
	Zasuwa DN 50 gwintowana, żeliwo szare
	szt.
	20
	
	

	9
	Zasuwa DN 80 kołnierzowa, żeliwo szare
	szt.
	45
	
	

	10
	Zasuwa DN 100 kołnierzowa, żeliwo szare
	szt.
	25
	
	

	11
	Obudowa teleskopowa zasuwy 32
	szt.
	20
	
	

	12
	Obudowa teleskopowa zasuwy 50
	szt.
	120
	
	

	13
	Obudowa teleskopowa zasuwy 80/100
	szt.
	60
	
	

	14
	Studnia wodomierzowa PCV DN 400, izolowana, bez wyposażenia, bez dna
	szt.
	23
	
	

	15
	Studnia wodomierzowa PCV DN 600, izolowana, bez wyposażenia, bez dna
	szt.
	7
	
	

	16
	Studnia wodomierzowa DN 600, wysokość korpusu              h = min. 1,5m, z dnem, wyposażona w: zawory grzybkowe, zawór antyskażeniowy, gniazdo wodomierzowe montowane przy dnie studni umożliwiające instalację wodomierza do DN25, uchwyt do uniesienia zestawu wodomierzowego do poziomu gruntu, szczelne połączenie z przewodem przyłącza min. DN32 
	szt.
	15
	
	

	17
	Złączka PE 25-3/4", gwint zew.
	szt.
	15
	
	

	18
	Złączka PE 25-1”, gwint zew.
	szt.
	5
	
	

	19
	Złączka PE 32-5/4”, gwint zew.
	szt.
	130
	
	

	20
	Złączka PE 32/1”, gwint zew.
	szt.
	120
	
	

	21
	Złączka PE 32-3/4”, gwint zew.
	szt.
	20
	
	

	22
	Złączka PE 40-1”, gwint zew.
	szt.
	20
	
	

	23
	Złączka PE 40-5/4”, gwint zew.
	szt.
	30
	
	

	24
	Złączka PE 50-5/4", gwint zew.
	szt.
	10
	
	

	25
	Złączka PE 50-2”, gwint zew.
	szt.
	5
	
	

	26
	Złączka PE 63-2”, gwint zew.
	szt.
	20
	
	

	27
	Trójnik PE 25
	szt.
	5
	
	

	28
	Trójnik PE 32
	szt.
	10
	
	

	29
	Trójnik PE 40
	szt.
	5
	
	

	30
	Trójnik PE 50
	szt.
	5
	
	

	31
	Trójnik PE 63
	szt.
	5
	
	

	32
	Dwuzłączka PE 25
	szt.
	10
	
	

	33
	Dwuzłączka PE 32
	szt.
	50
	
	

	34
	Dwuzłączka PE 40
	szt.
	20
	
	

	35
	Dwuzłączka PE 50
	szt.
	20
	
	

	36
	Dwuzłączka PE 63
	szt.
	20
	
	

	37
	Dwuzłączka redukcyjna PE 50/40
	szt.
	5
	
	

	38
	Dwuzłączka redukcyjna PE 63/50
	szt.
	5
	
	

	39
	Dwuzłączka redukcyjna PE 40/32
	szt.
	5
	
	

	40
	Kolano PE 25
	szt.
	5
	
	

	41
	Kolano PE 32
	szt.
	50
	
	

	42
	Kolano PE 40
	szt.
	5
	
	

	43
	Kolano PE 63
	szt.
	5
	
	

	44
	Skrzynka żeliwna średnia do zasuw, obudowa oraz pokrywa z żeliwa
	szt.
	120
	
	

	45
	Skrzynka hydrantowa, obudowa oraz pokrywa z żeliwa
	szt.
	30
	
	

	46
	Hydrant podziemny DN80, żeliwo szare
	szt.
	10
	
	

	47
	Hydrant podziemny, podwójne zamkniecie, żeliwo sferoidalne, malowany proszkowo, wysokość minimum 1250 mm, DN 80
	szt.
	25
	
	

	48
	Hydrant nadziemny DN80, żeliwo szare
	szt.
	10
	
	


	49
	Hydrant nadziemny, podwójne zamknięcie, żeliwo sferoidalne, kolumna stal nierdzewna, wysokość minimum 2140mm, DN 80
	szt.
	25
	
	

	50
	Uszczelka wodomierzowa 1/2”
	szt.
	400
	
	

	51
	Uszczelka wodomierzowa 3/4”
	szt.
	1500
	
	

	52
	Nasuwka ciśnieniowa DN 63
	szt.
	10
	
	

	53
	Nasuwka ciśnieniowa DN 90
	szt.
	30
	
	

	54
	Nasuwka ciśnieniowa DN 110
	szt.
	20
	
	

	55
	Uszczelka wodociągowa DN 90
	szt.
	5
	
	

	56
	Uszczelka wodociągowa DN 110
	szt.
	5
	
	

	57
	Rura PE25 PN10
	mb.
	20
	
	

	58
	Rura PE32 PN10
	mb.
	1400
	
	

	59
	Rura PE40 PN10
	mb.
	400
	
	

	60
	Rura PE50 PN10
	mb.
	200
	
	

	61
	Rura PE63 PN10
	mb.
	750
	
	

	62
	Rura PE90 PN10 SDR 17
	mb.
	2000
	
	

	63
	Rura PE110 PN10 SDR 17
	mb.
	500
	
	

	64
	Śrubunek wodomierza 1/2”
	szt.
	100
	
	

	65
	Śrubunek wodomierza 3/4”
	szt.
	200
	
	

	66
	Zawór czerpalny 3/4”
	szt.
	60
	
	

	67
	Kolano ocynk nyplowe 3/4”
	szt.
	110
	
	

	68
	Kolano ocynk 3/4”
	szt.
	70
	
	

	69
	Nypel ocynk 3/4”
	szt.
	125
	
	

	70
	Mufa ocynk 3/4"
	szt.
	40
	
	

	71
	Uchwyt do rur ocynk 25 - 29
	szt.
	50
	
	

	72
	Uchwyt do rur ocynk 32 - 37
	szt.
	50
	
	

	73
	Mufa redukcyjna ocynk 1-3/4”
	szt.
	80
	
	

	74
	Zawór kulowy 1/2"
	szt.
	70
	
	

	75
	Zawór kulowy 3/4”
	szt.
	150
	
	

	76
	Zawór kulowy 1”
	szt.
	50
	
	

	77
	Korek ocynk 3/4"
	szt.
	10
	
	

	78
	Korek ocynk 1”
	szt.
	10
	
	

	79
	Korek ocynk 1 ¼"
	szt.
	10
	
	

	80
	Kolano ocynk nyplowe 1/2”
	szt.
	40
	
	

	81
	Kolano ocynk 1/2”
	szt.
	20
	
	

	82
	Redukcja ocynk  3/4 - 1/2"
	szt.
	40
	
	

	83
	Redukcja ocynk 1 - 3/4"
	szt.
	70
	
	

	84
	Redukcja ocynk 5/4 - 1"
	szt.
	15
	
	

	85
	Redukcja ocynk 1 ½ - 1 ¼"
	szt.
	10
	
	

	86
	Redukcja ocynk 2 - 1 ¼"
	szt.
	10
	
	

	87
	Mufa redukcyjna ocynk 3/4 - 1/2”
	szt.
	10
	
	

	88
	Mufa ocynk 1/2”
	szt.
	30
	
	

	89
	Mufa ocynk 1”
	szt.
	15
	
	

	90
	Mufa ocynk 1 ¼
	szt.
	30
	
	

	91
	Nypel ocynk 1”
	szt.
	15
	
	

	92
	Nypel ocynk 1/2”
	szt.
	70
	
	

	93
	Nypel ocynk 5/4"
	szt.
	60
	
	

	94
	Trójnik ocynk 3/4 - 1/2 - 3/4"
	szt.
	20
	
	

	95
	Trójnik ocynk 3/4"
	szt.
	20
	
	

	96
	Trójnik ocynk 1”
	szt.
	10
	
	

	97
	Trójnik ocynk 1/ ¾"
	szt.
	15
	
	

	98
	Trójnik ocynk 1/2"
	szt.
	15
	
	

	99
	Trójnik żeliwny bosy DN 80, żeliwo szare
	szt.
	4
	
	

	100
	Trójnik kołnierzowy DN 80, żeliwo szare
	szt.
	15
	
	

	101
	Trójnik kołnierzowy DN 100, żeliwo szare
	szt.
	8
	
	

	102
	Trójnik bosy DN 100/80/100, żeliwo szare
	szt.
	2
	
	

	103
	Trójnik kołnierzowy DN100/80/100, żeliwo szare
	szt.
	4
	
	

	104
	Króciec żeliwny DN 80, żeliwo szare
	szt.
	40
	
	

	105
	Króciec żeliwny DN 100, żeliwo szare
	szt.
	20
	
	

	106
	Uszczelka płaska DN 80
	szt.
	220
	
	

	107
	Uszczelka płaska DN 100
	szt.
	80
	
	

	108
	Kołnierz żeliwny zaślepny DN 80, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	109
	Kołnierz żeliwny zaślepny DN 100, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	110
	Kołnierz żeliwny z otworem DN 80 - 2”, żeliwo szare
	szt.
	10
	
	

	111
	Kołnierz żeliwny z otworem DN 80 - 5/4”, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	112
	Kołnierz żeliwny z otworem DN 110 - 2”, żeliwo szare
	szt.
	2
	
	

	113
	Rura ciśnieniowa DN 90 PN 10 – 6mb
	szt.
	20
	
	

	114
	Rura ciśnieniowa DN 100 PN 10 – 6mb
	szt.
	20
	
	

	115
	Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	116
	Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	117
	Kolano kołnierzowe DN 80 stopowe, żeliwo szare
	szt.
	20
	
	

	118
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 11st.
	szt.
	4
	
	

	119
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 22st.
	szt.
	4
	
	

	120
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 30st.
	szt.
	4
	
	

	121
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 45st.
	szt.
	4
	
	

	122
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 90st.
	szt.
	4
	
	

	123
	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 22st.
	szt.
	4
	
	

	124
	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 45st.
	szt.
	4
	
	

	125
	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 90st.
	szt.
	4
	
	

	126
	Opaska zaciskowa na PE 63 (siodełko)
	szt.
	10
	
	

	127
	Zwężka kołnierzowa DN 80/50, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	128
	Zwężka kołnierzowa DN 100/80, żeliwo szare
	szt.
	5
	
	

	129
	Teleskop kanalizacyjny T30 - 12,5t 400mm z włazem żeliwnym
	szt.
	60
	
	

	130
	Nasuwka kanalizacji zew. PP 160
	szt.
	50
	
	

	131
	Nasuwka kanalizacji zew. PP 200
	szt.
	30
	
	

	132
	Korek kanalizacyjny DN 160
	szt.
	30
	
	

	133
	Korek kanalizacyjny DN 200
	szt.
	55
	
	

	134
	Redukcja kanalizacyjna 200/160
	szt.
	30
	
	

	135
	Redukcja kanalizacyjna 160/110
	szt.
	15
	
	

	136
	Trójnik kanalizacyjny 200/200/200 - 45st.
	szt.
	5
	
	

	137
	Trójnik kanalizacyjny 200/160/200 - 45st.
	szt.
	5
	
	

	138
	Trójnik kanalizacyjny 160/160/160 - 45st.
	szt.
	5
	
	

	139
	Rura kanalizacyjna DN 160 x 4,7 – 3mb spieniona SN8
	szt.
	300
	
	

	140
	Rura kanalizacyjna DN 160 x 4,7 – 3mb lita SN8
	szt.
	50
	
	

	141
	Rura kanalizacyjna DN 200 x 4,9 – 3mb spieniona SN4
	szt.
	500
	
	

	142
	Rura kanalizacyjna DN 200 x 5,9 – 3mb lita SN8
	szt.
	100
	
	

	143
	Kineta przelotowa 400/160
	szt.
	10
	
	

	144
	Kineta zbiorcza 400/160
	szt.
	10
	
	

	145
	Kineta przelotowa 400/200
	szt.
	5
	
	

	146
	Kineta zbiorcza 400/200
	szt.
	32
	
	

	147
	Uszczelka manszetowa 400/315
	szt.
	50
	
	

	148
	Rura kanalizacyjna DN 400 7,9 – 6m spieniona
	szt.
	25
	
	

	149
	Rura kanalizacyjna DN 315/9,2 – 3m z kielichem
	szt.
	40
	
	

	150
	Kolano kanalizacyjne 160 – 15st.
	szt.
	30
	
	

	151
	Kolano kanalizacyjne 160 – 30st.
	szt.
	35
	
	

	152
	Kolano kanalizacyjne 160 – 45st.
	szt.
	35
	
	

	153
	Kolano kanalizacyjne 160 – 67st.
	szt.
	10
	
	

	154
	Kolano kanalizacyjne 160 – 90st.
	szt.
	10
	
	

	155
	Kolano kanalizacyjne 200 - 15st.
	szt.
	15
	
	

	156
	Kolano kanalizacyjne 200 – 30st.
	szt.
	10
	
	

	157
	Kolano kanalizacyjne 200 – 45st.
	szt.
	15
	
	

	158
	Kolano kanalizacyjne 200 – 67st.
	szt.
	5
	
	

	159
	Kolano kanalizacyjne 200 – 90st.
	szt.
	5
	
	

	160
	Właz kanalizacyjny żeliwny 600 - 5t
	szt.
	15
	
	

	161
	Właz kanalizacyjny żeliwny 600 - 25t
	szt
	10
	
	

	162
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 15
	szt.
	5
	
	

	163
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 20
	szt.
	10
	
	

	164
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 25
	szt.
	10
	
	

	165
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 32
	szt.
	5
	
	

	166
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 40
	szt.
	5
	
	

	167
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 50
	szt.
	5
	
	

	168
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 15
	szt.
	3
	
	

	169
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 20
	szt.
	5
	
	

	170
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 25
	szt.
	5
	
	

	171
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 32
	szt.
	3
	
	

	172
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 40
	szt.
	3
	
	

	173
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 50
	szt.
	3
	
	

	174
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 15
	szt.
	3
	
	

	175
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 20
	szt.
	5
	
	

	176
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 25
	szt.
	5
	
	

	177
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 32
	szt.
	3
	
	

	178
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 40
	szt.
	3
	
	

	179
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 50
	szt.
	3
	
	

	180
	Kolano elektrooporowe PE100-90st d90
	szt.
	20
	
	

	181
	Kolano elektrooporowe PE100-45st d90
	szt.
	20
	
	

	182
	Kolano elektrooporowe PE100-90st d110
	szt.
	10
	
	

	183
	Kolano elektrooporowe PE100-45st d110
	szt.
	10
	
	

	184
	Mufa elektrooporowa PE100 d90
	szt. 
	80
	
	

	185
	Mufa elektrooporowa PE100 d110
	szt. 
	10
	
	

	186
	Trójnik elektrooporowy PE100 d90
	szt.
	15
	
	

	187
	Trójnik elektrooporowy PE100 d110
	szt.
	5
	
	

	188
	Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE100 d110/90
	szt.
	5
	
	

	189
	Tuleja elektrooporowa kołnierzowa PE100 d90
	szt.
	40
	
	

	190
	Tuleja elektrooporowa kołnierzowa PE100 d110
	szt.
	10
	
	

	191
	Kołnierz  ocynk. d90/DN80 - 8 otworowy
	szt.
	35
	
	

	192
	Kołnierz  ocynk. d110/DN100 - 8 otworowy
	szt.
	10
	
	

	Ogółem:
	  


............................................................                                       ..............................................................................

        /miejscowość i data/


                                  /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o.o.

Sławki 1A, 83-314 Somonino

Tel.(fax) 58/684-12-26


