       Zał. nr 3 do SIWZ

[image: image1.jpg]GPRU

Sp. z 0.0. w Stawkach





Znak sprawy: GPRU-IV-31-07/2018
Numer ogłoszenia w BZP: 536268-N-2018

Kalkulacja cenowa
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sukcesywna dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej                 Somonino – Goręczyno (ul. Kasztelańska)
	Lp.
	Nazwa materiału
	jm.
	Przewidywana ilość
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość          netto (zł)

	1
	Osadnik zanieczyszczeń stalowy h - 600mm (kosz)
	szt.
	122
	
	

	2
	Dennica studni Dn 1200/1000 uszczelka ze stopniami
	szt.
	80
	
	

	3
	Zintegrowana pokrywa z pierścieniem wpustu betonowego 500
	szt.
	122
	
	

	4
	Tuleja przejściowa Dn200/240
	szt.
	122
	
	

	5
	Tuleja przejściowa Dn200/110
	szt.
	122
	
	

	6
	Tuleja przejściowa Dn250/240
	szt.
	60
	
	

	7
	Tuleja przejściowa Dn250/110
	szt.
	60
	
	

	8
	Tuleja przejściowa Dn315/240
	szt.
	60
	
	

	9
	Tuleja przejściowa Dn315/110
	szt.
	60
	
	

	10
	Tuleja przejściowa Dn400/240
	szt.
	80
	
	

	11
	Tuleja przejściowa Dn400/110
	szt.
	80
	
	

	12
	Krąg betonowy 250/1200 (uszczelka) ze stopniami
	szt.
	80
	
	

	13
	Krąg betonowy 500/1200 (uszczelka) ze stopniami
	szt.
	80
	
	

	14
	Krąg betonowy 750/1200 (uszczelka) ze stopniami
	szt.
	70
	
	

	15
	Krąg betonowy 1000/1200 (uszczelka) ze stopniami
	szt.
	93
	
	

	16
	Uszczelka do studni 1200
	szt.
	200
	
	

	17
	Pierścień odciążający studni 1200 żelbetowy
	szt.
	73
	
	

	18
	Nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m
	szt.
	122
	
	

	19
	Pokrywa studni 1200 na pierścień odciążający                            z otworem 600/śr. 1880mm
	szt.
	73
	
	

	20
	Osadnik betonowy śr. 500mm
	szt.
	122
	
	

	21
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                               z uszczelką 315/3000 SN4
	m
	240
	
	

	22
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                     z uszczelką  315/6000 SN4
	m
	360
	
	

	23
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                         z uszczelką 200/3000 SN4
	m
	240
	
	

	24
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                       z uszczelką 200/6000 SN4
	m
	400
	
	

	25
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                      z uszczelką 400/3000 SN4
	m
	220
	
	

	26
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                      z uszczelką 400/6000 SN4
	m
	340
	
	

	27
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                    z uszczelką 250/3000 SN4
	m
	400
	
	

	28
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                       z uszczelką 250/6000 SN4
	m
	600
	
	

	29
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                    z uszczelką 315/3000 SN8
	m
	240
	
	

	30
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                              z uszczelką  315/6000 SN8
	m
	360
	
	

	31
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                           z uszczelką 200/3000 SN8
	m
	240
	
	

	32
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                         z uszczelką 200/6000 SN8
	m
	400
	
	

	33
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                           z uszczelką 400/3000 SN8
	m
	220
	
	

	34
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                        z uszczelką 400/6000 SN8
	m
	340
	
	

	35
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                      z uszczelką 250/3000 SN8
	m
	400
	
	

	36
	Rura PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowa lita                                   z uszczelką 250/6000 SN8
	m
	600
	
	

	37
	Właz kanałowy typu ciężkiego klasy D400 h=150mm
	szt.
	73
	
	

	38
	Właz kanałowy typu ciężkiego klasy D400 h=115mm
	szt.
	50
	
	

	39
	Stopnie włazowe żeliwne
	szt.
	370
	
	

	40
	Wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki             650 x 450mm D400 h=115
	szt.
	122
	
	

	Ogółem:
	


............................................................                                       ..............................................................................

        /miejscowość i data/


                                  /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o.o.

Sławki 1A, 83-314 Somonino

Tel.(fax) 58/684-12-26


