
……..……………………………….

                                                                                                    (miejscowość, data)   

Zał. nr 1 do SWZ
 Znak sprawy: GPRU-V-31-01/2025
 Numer ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00096168/01
DANE WYKONAWCY/ÓW

Nazwa:
……………………………………………

Siedziba:
……………………………………………

Nr telefonu: 
……………………………………………

FORMULARZ CENOWY

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego 

 Na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych 

w okresie od 01.03.2025 roku do 28.02.2026 roku  do siedziby 
Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Usługowego Sp. z o.o. w Sławkach 

oświadczamy, że:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę maksymalną (łącznie z podatkiem VAT):

…........................................................... zł ….............../100 
	2. Kalkulacja cenowa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych 


	Lp.
	Nazwa materiału
	jm.
	Przewidywana ilość
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość          netto (zł)

	1
	Nawiertka NCS 90/32 żeliwo szare
	szt.
	50
	 
	 

	2
	Nawiertka NCS 110/32 żeliwo szare
	szt.
	20
	 
	 

	3
	Nawiertka NWZ 90/32 żeliwo szare
	szt.
	50
	 
	 

	4
	Nawiertka NWZ 90/40 żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	5
	Nawiertka NWZ 90/50 żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	6
	Nawiertka NWZ 110/32 żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	7
	Nawiertka NWZ 110/40 żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	8
	Nawiertka NWZ 110/50 żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	9
	Zasuwa DN 32 gwintowana, żeliwo szare
	szt.
	75
	 
	 

	10
	Zasuwa DN 50 gwintowana, żeliwo szare
	szt.
	20
	 
	 

	11
	Zasuwa DN 80 kołnierzowa, żeliwo szare
	szt.
	45
	 
	 

	12
	Zasuwa DN 100 kołnierzowa, żeliwo szare
	szt.
	25
	 
	 

	13
	Obudowa teleskopowa zasuwy 32
	szt.
	50
	 
	 

	14
	Obudowa teleskopowa zasuwy 50
	szt.
	120
	 
	 

	15
	Obudowa teleskopowa zasuwy 80/100
	szt.
	60
	 
	 

	16
	Studnia wodomierzowa PCV DN 400, izolowana, bez wyposażenia, bez dna
	szt.
	25
	 
	 

	17
	Studnia wodomierzowa PCV DN 600, izolowana, bez wyposażenia, bez dna
	szt.
	7
	 
	 

	18
	Studnia wodomierzowa DN 600, wysokośc korpusu                  h = min. 1,5m, z dnem, wyposażona w: zawory grzybkowe, zawór antyskażeniowy, gniazdo wodomierzowe montowane przy dnie studni umożliwiające instalację wodomierza do DN25, uchwyt do uniesienia zestawu wodomierzowego do poziomu gruntu, szczelne połączenie z przewodem przyłącza min. DN32 
	szt.
	15
	 
	 

	19
	Złączka PE 25-3/4", gwint zew.
	szt.
	15
	 
	 

	20
	Złączka PE 25-1”, gwint zew.
	szt.
	5
	 
	 

	21
	Złączka PE 32-5/4”, gwint zew.
	szt.
	130
	 
	 

	22
	Złączka PE 32/1”, gwint zew.
	szt.
	120
	 
	 

	23
	Złączka PE 32-3/4”, gwint zew.
	szt.
	20
	 
	 

	24
	Złączka PE 40-1”, gwint zew.
	szt.
	20
	 
	 

	25
	Złączka PE 40-5/4”, gwint zew.
	szt.
	30
	 
	 

	26
	Złączka PE 50-5/4", gwint zew.
	szt.
	10
	 
	 

	27
	Złączka PE 50-2”, gwint zew.
	szt.
	5
	 
	 

	28
	Złączka PE 63-2”, gwint zew.
	szt.
	20
	 
	 

	29
	Trójnik PE 25
	szt.
	5
	 
	 

	30
	Trójnik PE 32
	szt.
	10
	 
	 

	31
	Trójnik PE 40
	szt.
	5
	 
	 

	32
	Trójnik PE 50
	szt.
	5
	 
	 

	33
	Trójnik PE 63
	szt.
	5
	 
	 

	34
	Dwuzłączka PE 25
	szt.
	10
	 
	 

	35
	Dwuzłączka PE 32
	szt.
	50
	 
	 

	36
	Dwuzłączka PE 40
	szt.
	20
	 
	 

	37
	Dwuzłączka PE 50
	szt.
	20
	 
	 

	38
	Dwuzłączka PE 63
	szt.
	20
	 
	 

	39
	Dwuzłączka redukcyjna PE 50/40
	szt.
	5
	 
	 

	40
	Dwuzłączka redukcyjna PE 63/50
	szt.
	5
	 
	 

	41
	Dwuzłączka redukcyjna PE 40/32
	szt.
	5
	 
	 

	42
	Kolano PE 25
	szt.
	5
	 
	 

	43
	Kolano PE 32/  3/4" GW
	szt.
	50
	 
	 

	44
	Kolano PE 32/1" GZ
	szt.
	50
	 
	 

	45
	Kolano PE 32
	szt.
	50
	 
	 

	46
	Kolano PE 32 z gwintem wewnętrznym 3/4"
	szt.
	20
	 
	 

	47
	Kolano PE 40
	szt.
	5
	 
	 

	48
	Kolano PE 63
	szt.
	5
	 
	 

	49
	Skrzynka żeliwna średnia do zasuw, obudowa oraz pokrywa z żeliwa
	szt.
	120
	 
	 

	50
	Skrzynka hydrantowa, obudowa oraz pokrywa z żeliwa
	szt.
	30
	 
	 

	51
	Hydrant podziemny DN80, żeliwo szare
	szt.
	15
	 
	 

	52
	Hydrant podziemny, podwójne zamkniecie, żeliwo sferoidalne, malowany proszkowo, wysokość minimum 1250 mm, DN 80
	szt.
	25
	 
	 

	53
	Hydrant nadziemny DN80, żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	54
	Hydrant nadziemny, podwójne zamknięcie, żeliwo sferoidalne, kolumna stal nierdzewna, wysokość minimum 2140mm, DN 80
	szt.
	25
	 
	 

	55
	Uszczelka wodomierzowa 1/2”
	szt.
	400
	 
	 

	56
	Uszczelka wodomierzowa 3/4”
	szt.
	1500
	 
	 

	57
	Nasuwka ciśnieniowa DN 63
	szt.
	10
	 
	 

	58
	Nasuwka ciśnieniowa DN 90
	szt.
	30
	 
	 

	59
	Nasuwka ciśnieniowa DN 110
	szt.
	20
	 
	 

	60
	Uszczelka wodociągowa DN 90
	szt.
	5
	 
	 

	61
	Uszczelka wodociągowa DN 110
	szt.
	5
	 
	 

	62
	Rura PE25 PN16
	mb.
	20
	 
	 

	63
	Rura PE32 PN16
	mb.
	1700
	 
	 


	64
	Rura PE40 PN16
	mb.
	400
	 
	 

	65
	Rura PE50 PN16
	mb.
	200
	 
	 

	66
	Rura PE63 PN16
	mb.
	750
	 
	 

	67
	Rura PE90 PN10 SDR 17
	mb.
	2000
	 
	 

	68
	Rura PE110 PN10 SDR 17
	mb.
	1000
	 
	 

	69
	Rura PE200 PN10 SDR 17
	mb.
	200
	 
	 

	70
	Śrubunek wodomierza 1/2”
	szt.
	100
	 
	 

	71
	Śrubunek wodomierza 3/4”
	szt.
	200
	 
	 

	72
	Zawór czerpalny 3/4”
	szt.
	60
	 
	 

	73
	Kolano ocynk nyplowe 3/4”
	szt.
	110
	 
	 

	74
	Kolano ocynk 3/4”
	szt.
	70
	 
	 

	75
	Nypel ocynk 3/4”
	szt.
	125
	 
	 

	76
	Mufa ocynk 3/4"
	szt.
	40
	 
	 

	77
	Uchwyt do rur ocynk 25 - 29
	szt.
	50
	 
	 

	78
	Uchwyt do rur ocynk 32 - 37
	szt.
	50
	 
	 

	79
	Mufa redukcyjna ocynk 1-3/4”
	szt.
	80
	 
	 

	80
	Zawór kulowy 1/2"
	szt.
	70
	 
	 

	81
	Zawór kulowy 3/4” minimum PN 25
	szt.
	150
	 
	 

	82
	Zawór kulowy 1” minimum PN 25
	szt.
	50
	 
	 

	83
	Korek ocynk 3/4"
	szt.
	10
	 
	 

	84
	Korek ocynk 1”
	szt.
	10
	 
	 

	85
	Korek ocynk 1 ¼"
	szt.
	10
	 
	 

	86
	Kolano ocynk nyplowe 1/2”
	szt.
	40
	 
	 

	87
	Kolano ocynk 1/2”
	szt.
	20
	 
	 

	88
	Redukcja ocynk  3/4 - 1/2"
	szt.
	40
	 
	 

	89
	Redukcja ocynk 1 - 3/4"
	szt.
	70
	 
	 

	90
	Redukcja ocynk 5/4 - 1"
	szt.
	15
	 
	 

	91
	Redukcja ocynk 1 ½ - 1 ¼"
	szt.
	10
	 
	 

	92
	Redukcja ocynk 2 - 1 ¼"
	szt.
	10
	 
	 

	93
	Mufa redukcyjna ocynk 3/4 - 1/2”
	szt.
	10
	 
	 

	94
	Mufa ocynk 1/2”
	szt.
	30
	 
	 

	95
	Mufa ocynk 1”
	szt.
	15
	 
	 

	96
	Mufa ocynk 1 ¼
	szt.
	30
	 
	 

	97
	Nypel ocynk 1”
	szt.
	15
	 
	 

	98
	Nypel ocynk 1/2”
	szt.
	70
	 
	 

	99
	Nypel ocynk 5/4"
	szt.
	60
	 
	 

	100
	Trójnik ocynk 3/4 - 1/2 - 3/4"
	szt.
	20
	 
	 

	101
	Trójnik ocynk 3/4"
	szt.
	20
	 
	 

	102
	Trójnik ocynk 1”
	szt.
	10
	 
	 

	103
	Trójnik ocynk 1/ ¾"
	szt.
	15
	 
	 

	104
	Trójnik ocynk 1/2"
	szt.
	15
	 
	 

	105
	Trójnik żeliwny bosy DN 80, żeliwo szare
	szt.
	4
	 
	 

	106
	Trójnik kołnierzowy DN 80, żeliwo szare
	szt.
	15
	 
	 

	107
	Trójnik kołnierzowy DN 100, żeliwo szare
	szt.
	8
	 
	 

	108
	Trójnik bosy DN 100/80/100, żeliwo szare
	szt.
	2
	 
	 

	109
	Trójnik kołnierzowy DN100/80/100, żeliwo szare
	szt.
	4
	 
	 

	110
	Króciec żeliwny DN 80, żeliwo szare
	szt.
	40
	 
	 

	111
	Króciec żeliwny DN 100, żeliwo szare
	szt.
	20
	 
	 

	112
	Króciec żeliwny FF DN 80 L 300, żeliwo szare
	szt.
	75
	 
	 

	113
	Uszczelka płaska DN 80
	szt.
	220
	 
	 

	114
	Uszczelka płaska DN 100
	szt.
	80
	 
	 

	115
	Kołnierz żeliwny zaślepny DN 80, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	116
	Kołnierz żeliwny zaślepny DN 100, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	117
	Kołnierz żeliwny z otworem DN 80 - 2”, żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	118
	Kołnierz żeliwny z otworem DN 80 - 5/4”, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	119
	Kołnierz żeliwny z otworem DN 110 - 2”, żeliwo szare
	szt.
	2
	 
	 

	120
	Rura ciśnieniowa DN 90 PN 10 – 6mb
	szt.
	20
	 
	 

	121
	Rura ciśnieniowa DN 100 PN 10 – 6mb
	szt.
	20
	 
	 

	122
	Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	123
	Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	124
	Kolano kołnierzowe DN 80 stopowe, żeliwo szare
	szt.
	20
	 
	 

	125
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 11st.
	szt.
	4
	 
	 

	126
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 22st.
	szt.
	4
	 
	 

	127
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 30st.
	szt.
	4
	 
	 

	128
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 45st.
	szt.
	4
	 
	 

	129
	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 90st.
	szt.
	4
	 
	 

	130
	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 22st.
	szt.
	4
	 
	 

	131
	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 45st.
	szt.
	4
	 
	 

	132
	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 90st.
	szt.
	4
	 
	 

	133
	Opaska zaciskowa na PE 63 (siodełko)
	szt.
	10
	 
	 

	134
	Zwężka kołnierzowa DN 80/50, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	135
	Zwężka kołnierzowa DN 100/80, żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	136
	Teleskop kanalizacyjny T30 - 12,5t 400mm z włazem żeliwnym
	szt.
	60
	 
	 

	137
	Nasuwka kanalizacji zew. PP 160
	szt.
	50
	 
	 

	138
	Nasuwka kanalizacji zew. PP 200
	szt.
	30
	 
	 

	139
	Korek kanalizacyjny DN 160
	szt.
	30
	 
	 

	140
	Korek kanalizacyjny DN 200
	szt.
	55
	 
	 

	141
	Redukcja kanalizacyjna 200/160
	szt.
	30
	 
	 

	142
	Redukcja kanalizacyjna 160/110
	szt.
	15
	 
	 

	143
	Trójnik kanalizacyjny 200/200/200 - 45st.
	szt.
	5
	 
	 

	144
	Trójnik kanalizacyjny 200/160/200 - 45st.
	szt.
	5
	 
	 

	145
	Trójnik kanalizacyjny 160/160/160 - 45st.
	szt.
	5
	 
	 

	146
	Rura kanalizacyjna DN 160 x 4,7 – 3mb spieniona SN8
	szt.
	300
	 
	 

	147
	Rura kanalizacyjna DN 160 x 4,7 – 3mb lita SN8
	szt.
	50
	 
	 

	148
	Rura kanalizacyjna DN 200 x 4,9 – 3mb spieniona SN4
	szt.
	500
	 
	 

	149
	Rura kanalizacyjna DN 200 x 5,9 – 3mb lita SN8
	szt.
	170
	 
	 

	150
	Kineta przelotowa 400/160
	szt.
	10
	 
	 

	151
	Kineta zbiorcza 400/160
	szt.
	10
	 
	 

	152
	Kineta przelotowa 400/200
	szt.
	5
	 
	 

	153
	Kineta zbiorcza 400/200
	szt.
	32
	 
	 

	154
	Uszczelka manszetowa 400/315
	szt.
	50
	 
	 

	155
	Rura kanalizacyjna DN 400 7,9 – 6m spieniona
	szt.
	25
	 
	 

	156
	Rura kanalizacyjna DN 315/9,2 – 3m z kielichem
	szt.
	40
	 
	 

	157
	Kolano kanalizacyjne 160 – 15st.
	szt.
	30
	 
	 

	158
	Kolano kanalizacyjne 160 – 30st.
	szt.
	35
	 
	 

	159
	Kolano kanalizacyjne 160 – 45st.
	szt.
	35
	 
	 

	160
	Kolano kanalizacyjne 160 – 67st.
	szt.
	10
	 
	 

	161
	Kolano kanalizacyjne 160 – 90st.
	szt.
	10
	 
	 

	162
	Kolano kanalizacyjne 200 - 15st.
	szt.
	15
	 
	 

	163
	Kolano kanalizacyjne 200 – 30st.
	szt.
	10
	 
	 

	164
	Kolano kanalizacyjne 200 – 45st.
	szt.
	15
	 
	 

	165
	Kolano kanalizacyjne 200 – 67st.
	szt.
	5
	 
	 

	166
	Kolano kanalizacyjne 200 – 90st.
	szt.
	5
	 
	 

	167
	Właz kanalizacyjny żeliwny 600 - 5t
	szt.
	15
	 
	 

	168
	Właz kanalizacyjny żeliwny 600 - 25t
	szt
	10
	 
	 

	169
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 15
	szt.
	5
	 
	 

	170
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 20
	szt.
	10
	 
	 

	171
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 25
	szt.
	10
	 
	 

	172
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 32
	szt.
	5
	 
	 

	173
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 40
	szt.
	5
	 
	 

	174
	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 50
	szt.
	5
	 
	 

	175
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 15
	szt.
	3
	 
	 

	176
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 20
	szt.
	5
	 
	 

	177
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 25
	szt.
	5
	 
	 

	178
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 32
	szt.
	3
	 
	 

	179
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 40
	szt.
	3
	 
	 

	180
	Uniwersalna złączka przeltowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 50
	szt.
	3
	 
	 

	181
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 15
	szt.
	3
	 
	 

	182
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 20
	szt.
	5
	 
	 

	183
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 25
	szt.
	5
	 
	 

	184
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 32
	szt.
	3
	 
	 

	185
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 40
	szt.
	3
	 
	 

	186
	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 50
	szt.
	3
	 
	 

	187
	Kolano elektrooporowe PE100-90st d90
	szt.
	20
	 
	 

	188
	Kolano elektrooporowe PE100-45st d90
	szt.
	20
	 
	 

	189
	Kolano elektrooporowe PE100-90st d110
	szt.
	10
	 
	 

	190
	Kolano elektrooporowe PE100-45st d110
	szt.
	10
	 
	 

	191
	Mufa elektrooporowa PE100 d90
	szt. 
	80
	 
	 

	192
	Mufa elektrooporowa PE100 d110
	szt. 
	10
	 
	 

	193
	Trójnik elektrooporowy PE100 d90
	szt.
	15
	 
	 

	194
	Trójnik elektrooporowy PE100 d110
	szt.
	5
	 
	 

	195
	Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE100 d110/90
	szt.
	5
	 
	 

	196
	Tuleja elektrooporowa kołnierzowa PE100 d90
	szt.
	40
	 
	 

	197
	Tuleja elektrooporowa kołnierzowa PE100 d110
	szt.
	10
	 
	 

	198
	Kołnierz  ocynk. d90/DN80 - 8 otworowy
	szt.
	35
	 
	 

	199
	Kołnierz  ocynk. d110/DN100 - 8 otworowy
	szt.
	10
	 
	 

	200
	Konsola wodomierza 3/4"
	szt.
	50
	 
	 

	201
	Tuleja przejściowa 160/240
	szt.
	20
	 
	 

	202
	Tuleja przejściowa 200/240
	szt.
	20
	 
	 

	203
	Nawiertka NSC 63/32 żeliwo szare
	szt.
	10
	 
	 

	204
	Słupek stalowy ocynkowany do oznakowania zasuw
	szt.
	100
	 
	 

	205
	Słupek stalowy ocynkowany do oznakowania hydratnów
	szt.
	50
	 
	 

	206
	Tabliczka oznaczeniowa Z
	szt.
	50
	 
	 

	207
	Tabliczka oznaczeniowa D
	szt.
	50
	 
	 

	208
	Tabliczka oznaczeniowa H
	szt.
	50
	 
	 

	209
	Tablica hydrantowa H - 48x48
	szt.
	1
	 
	 

	210
	Rura PE RC 100 DN90 SDR17
	mb.
	200
	 
	 

	211
	Mufa elektrooporowa 32/1" GZ
	szt.
	30
	 
	 

	212
	Mufa elektrooporowa 40/ 5/4" GZ
	szt.
	30
	 
	 

	213
	Kolano ekeltrooporowe 40
	szt.
	30
	 
	 

	214
	Kolano elektrooporowe 32
	szt.
	30
	 
	 

	215
	Rura PE RC 100 DN110 SDR17
	mb.
	200
	 
	 

	216
	Krąg betonowy ze stopniami DN1200 H500
	szt.
	10
	 
	 

	217
	Pokrywa nastudzienna na studnię DN1200 z otworem na pierścień odciążający 
	szt.
	5
	 
	 

	218
	Dennica ze stopniami DN1200 H1000 z wyrobioną kinetą
	szt.
	5
	 
	 

	219
	Pierścień odciążający studnii 1200
	szt.
	5
	 
	 

	Ogółem
	                    -   zł 


3. Cena została obliczona poprzez zsumowanie wszystkich wartości jednostkowych materiałów określonych w kalkulacji cenowej.
2. Akceptujemy termin sukcesywnego wykonywania zamówienia w terminie od 01.03.2025r. do 28.02.2026r. 
(Podpis osoby reprezentującej  

               Wykonawcę)

* niepotrzebne skreślić 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o. o.
Sławki 1A, 83-314 Somonino
tel.(fax) 58/684-12-26, www.gpru-slawki.pl


